## 1.
REKAPITULACIJA
1. | Podopolagački radovi | 0
2. | Sanitarije | 0
3. | Stolarija | 0
4. | Gipsarski i soboslikarski radovi | 0
5. | Namještaj | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## 1
Red. br. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Podopolagački radovi
1.1. | Priprema podloge brušenjem kako bi se postigla potrebna prionjivost 1,5 N/mm2.
Dobava i ugradnja epoxy poda tipa Sika MultiDur EB 24 sa posipom čipsa te završnim mat lakom. Protukliznost R9 i klasa gorivosti B1.
Dobava i ugradnja sokl lajsni na spoju poda i zida Cube Flex 60
| Obračun po m² | m² | 185 | 0 | 0
| 1. Podopolagački radovi |  |  |  | 0

## 2
Red. br. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | Sanitarije
2.1. | Uklanjanje postojeće zidne obloge (keramičkih pločica) u WC-u i kupaonici do čvrste i čiste podloge. U cijenu je potrebno uključiti uklanjanje pločica, njihovo odlaganje te transport do lokalnog odklagališta otpada / centra za reciklažu.
| Obračun po m² - WC za osoblje | m² | 22 | 0 | 0
| Obračun po m² - WC | m² | 25 | 0 | 0
| Obračun po m² - Kupaonica | m² | 25 | 0 | 0
2.2. | Demontaža postojećih sanitarnih elemenata kupaonici i WC-u. U cijenu je potrebno uključiti demontažu svih postojećih sanitarnih elemenata, njihovo odlaganje te transport do lokalnog odklagališta otpada / centra za reciklažu.
| WC školjka s vodokotlićem | kom | 2 | 0 | 0
| umivaonik sa slavinom | kom | 2 | 0 | 0
| kada sa slavinom | kom | 1 | 0 | 0
| pisoar | kom | 1 | 0 | 0
| tuš | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Uklanjanje pregradnog zida u kupaonici te izgradnja novog pregradnog zida za tuš siporeksom debljine 5 cm, 120 cm udaljenog od vanjskog zida s otvorom za prolaz min.90cm svijetle širine. Uključen utovar i transport do lokalnog odlagališta otpada / centra za reciklažu.
| Obračun po m² | m² | 1 | 0 | 0
2.4. | Nabava i ugradnja zidnih keramičkih pločica u prostorije sanitarije, kvalitete po izboru investitora (hmax =260 cm). Polaganje ljepljenjem uz prethodnu pripremu podloge. Pločice se polažu na ožbukani zid od opeke. Fugiranje masom na bazi cementa, širina fuga 1,0 mm. Cijena uključuje obradu svih otvora i prodora u plohi zida, te izvedbu potrebnih kutnih i dilatacionih reški, ovisno o površini ploha opločenja. Pločice u nabavi u cijeni minimalno 100,0 kn/m2.
| Obračun po m² | m² | 72 | 0 | 0
2.5. | Kompletni WC za osoblje u sanitranom čvoru
| Nabava i ugradnja novih instalacija koje uključuju vađenje stare i postavljanje nove vodovodne, kanalizacijske i druge instalacije. PPR cijev za vodu tip 80. Propusni ventili. PP cijevi za kanalziaciju fi 32x2500 mm s brtvom, podni sifon, izolaciju sa PPR cijevi, PPR priključnici i koljena. Ostali pripadajući spojevi i crijeva. Obračun po kompl. | kompl | 1 | 0 | 0
| Grohe bau WC školjka konzolna rimless ili jednakovrijedna + WC daska za sjedenje kao haro picco lino 2.0 ili jednakovrijedno. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Ugradbeni modul vodokotlića s obradom. Tece-modul WC univerz.+bijela tipka ili jednakovrijedan. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Kompletan umivaonik u sanitarnom čvoru, oblika i boje po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: umivaonik nosivi proizvod kao DURAVIT tip DuraStyle art. 232080 ili jedankovrijedan dim. 800x480 mm s vijcima za montažu 12x120. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Jednoručna mješalica za umivaonik 1/2", gibljiva crijeva G3/8" za priključak vode, perlator, kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4", proizvod kao slavina Paffoni-re- RED075CR ili jedankovrijedan. | kom | 1 | 0 | 0
| sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz proizvod kao CR/S bez pilete 5/4" 305611*VEGA ili jedankovrijedan. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| ogledalo za na zid iznad umivaonika , komplet s pričvrsnim materijalom dim 800x800mm, sa ugradnjom na pločice. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| držač/dozator posude za tekući sapun. Proizvod kao Gedy Verbena art. VE81 02 ili jednakovrijedan, bijelo. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Kompletni WC za korisnike u sanitranom čvoru
| Nabava i ugradnja novih instalacija koje uključuju vađenje stare i postavljanje nove vodovodne, kanalizacijske i druge instalacije. PPR cijev za vodu tip 80. Propusni ventili. PP cijevi za kanalziaciju fi 32x2500 mm s brtvom, podni sifon, izolaciju sa PPR cijevi, PPR priključnici i koljena. Ostali pripadajući spojevi i crijeva. Obračun po kompl. | kompl | 1 | 0 | 0
| Grohe bau WC školjka konzolna rimless ili jednakovrijedna + WC daska za sjedenje kao haro picco lino 2.0 ili jednakovrijedno. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Ugradbeni modul vodokotlića s obradom. Tece-modul WC univerz.+bijela tipka ili jednakovrijedan. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Kompletan umivaonik u sanitarnom čvoru, oblika i boje po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: umivaonik nosivi proizvod kao DURAVIT tip DuraStyle art. 232080 ili jedankovrijedan dim. 800x480 mm s vijcima za montažu 12x120. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Jednoručna mješalica za umivaonik 1/2", gibljiva crijeva G3/8" za priključak vode, perlator, kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4", proizvod kao slavina Paffoni-re- RED075CR ili jedankovrijedan. | kom | 1 | 0 | 0
| sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz proizvod kao CR/S bez pilete 5/4" 305611*VEGA ili jedankovrijedan. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| keramički pisoar I klase s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom , proizvod kao KOLO serija Kolo Nova Pro art. M36000000 ili jedankovrijedan dim 570x340x340, sa izljevnim ventilom i sifonom. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| ogledalo za na zid iznad umivaonika , komplet s pričvrsnim materijalom dim 800x800mm, sa ugradnjom na pločice. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| držač/dozator posude za tekući sapun. Proizvod kao Gedy Verbena art. VE81 02 ili jednakovrijedan, bijelo. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
2.7. | Kompletna kupaonica s WC-om za korisnike u sanitranom čvoru s opremom za osobe s invaliditetom.
| Nabava i ugradnja novih instalacija koje uključuju vađenje stare i postavljanje nove vodovodne, kanalizacijske i druge instalacije. PPR cijev za vodu tip 80. Propusni ventili. PP cijevi za kanalziaciju fi 32x2500 mm s brtvom, podni sifon, izolaciju sa PPR cijevi, PPR priključnici i koljena. Ostali pripadajući spojevi i crijeva. Obračun po kompl. | kompl | 1 | 0 | 0
| Deep Jika invalid. WC školjka konzolna ili jednakovrijedna + Deep WC daska sa poklopcem za sjedenje ili jednakovrijedno + cijevi za spajanje inv. WC školjke. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Ugradbeni mobul vodokotlića s obradom. Tece-modul WC univerz.+bijela tipka ili jednakovrijedan. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Kompletan umivaonik u inv. sanitarnom čvoru koji se sastoji od: umivaonik nosivi proizvod kao Jika-mio invalid.umivaonik 65x55cm ili jedankovrijedan s vijcima za montažu 12x120. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Jednoručna mješalica za umivaonik 1/2" Rosan king slavina za umivaonik liječnička ili jednakovrijedna , gibljiva crijeva G3/8" za priključak vode, perlator, kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4". | kom | 1 | 0 | 0
| sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz proizvod kao CR/S bez pilete 5/4" 305611*VEGA ili jedankovrijedan. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Slavina Paffoni Red kada ili jednakovrijedan. Slavina za tuš kadu s konzolom Paffoni dimenzije 730mm i fi 22 mm ili jednakovrijedne. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
| Otklopna invalidska stolica za tuš kabinu | kom | 1 | 0 | 0
| Tuš kanalica 700mm sa rešetkom Napo ili jednakovrijedan. Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| Invalid.ogledalo 70x60cm nagibno | kom | 1 | 0 | 0
| Invalidski držač, podizni 90 cm sa držačem WC papira | kom | 1 | 0 | 0
| Invalidski držač fiksni 90 cm | kom | 1 | 0 | 0
| 2. Sanitarije |  |  |  | 0

## 3
Red. br. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3. | Stolarija
NAPOMENA !! Prije izrade zamjenske stolarije obavezna izmjera na licu mjesta i dogovor usklađenja sa projektantom.
3.1. | Demontaža postojeće stolarije (dvokrilnih vrata između dnevnog boravka i hodnika) u potpunosti (krila i dovratnike). Uključen utovar i transport do lokalnog odlagališta otpada / centra za reciklažu.
| Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
3.2. | Demontaža postojeće stolarije - jednokrilnih vrata s svjetlarnikom na svim prostorijama (uključujući i u WC-u) u potpunosti (krila i dovratnike). Uključen utovar i transport do lokalnog odlagališta otpada / centra za reciklažu.
| Obračun po kom | kom | 12 | 0 | 0
3.3. | Vrata. Izrada i postava vrata dimenzija (šxv): 101x210 cm. Vrata moraju imati magnetnu brava i skrivene šarke. Vrata izraditi od materijala MDF debljine 18 mm. Vrata kantirana u rubnu traku ABS 1 mm. Boja vrata po izboru investitora.
| Obračun po kom | kom | 4 | 0 | 0
3.4. | Klizna vrata. Izrada i postava kliznih vrata dimenzija (šxv): 101x210 cm i 91x210 cm. Vrata se postavljaju na gornj u donju jednostruku vodilicu plastificiranu u RAL 9005 mat boju. Vrata izraditi od materijala MDF debljine 18 mm. Vrata kantirana u rubnu traku ABS 1 mm.
| Klizna vrata 101/210 | kom | 6 | 0 | 0
| Klizna vrata 91/210 | kom | 2 | 0 | 0
| 3. Stolarija: |  |  |  | 0

## 4
Red. br. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4. | Gipsarski i soboslikarski radovi
4.1. | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa gipskartonskim pločama u spremištu za osoblje na visini 260 cm. Strop će biti ovješen na stropnu konstrukciju tipskim visilicama sa nosačima kao sistem Knauf 112 - spušteni strop ili jednakovrijedno.
| Obračun po m² | m² | 4 | 0 | 0
4.2. | Dobava materijala i izrada pregradnog zida iznad novih vrata na mjestima svjetlarnika (10kom) od gipskartonskih ploča deb. 1.25cm - po dvije (2x) ploče obostrano na metalnoj podkonstrukciji tip W112 ili jednakovrijedno ispunjen izolacijom. Zid ukupne debljine 10,0 cm obložen s obje strane impregniranim (vodonepropusnim) gipskartonskim pločama H2-GKBI ili jednakovrijedno, sa ispunom od kamene (mineralne) vune deb. 5,0 cm. Podkonstrukcija profili CW 50 h=5.0 cm.
U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.). Izvodi se u prostorijama sanitarnog čvora.
| Obračun po m² | m² | 8 | 0 | 0
4.3. | Obrada zida od fasadne opeke u dnevnom boravku.
Čišćenje zida, impregnacija, postavljanje gipskartonskih ploča te gletanje i ličenje u 2 sloja. Uključena dobava materijala i montaža do potpunog završetka stavke.
| Obračun po m² | m² | 4 | 0 | 0
4.4. | Ličenje stropa kompletnog prostora s bijelim bondeksom u 2 sloja u mat izvedbi.
Čišćenje stropa, impregnacija, ličenje u 2 sloja. Uključena dobava materijala..
U stavku uključene sve potrebne predradnje, te eventualne skele i potrebne radne platforme. Visina stropa do 2,80 m.
| Obračun po m² | m² | 185 | 0 | 0
4.5. | Ličenje zidova kompletnog prostora u boji u 2 sloja.
Struganje postojeće boje, impregnacija, dvostruko gletanje. brušenje i ličenje u 2 sloja u boji po izboru investitora.
Ličenje vodoperivom bojom do visine 140 cm.
U stavku uključene sve potrebne predradnje, te eventualne skele i potrebne radne platforme. Visina stropa do 2,80 m.
| Obračun po m² - vodoperiva | m² | 210 | 0 | 0
| Obračun po m² | m² | 210 | 0 | 0
4.6. | Bojenje postojećih radijatora i vidljivih metalnih cijevi razvoda grijanja. Rad obuhvaća brušenje stare boje, temeljni premaz i završni premaz lak bojom za gus i metal. Boja u dogovoru sa investitorom.
| Obračun po kompl | kompl | 1 | 0 | 0
4.7. | Obrada špaleta oko ugrađenih vrata vapneno cementnim mortom i završnim ličenjem u bijelu boju. Spoj vrata i morta ispuniti akrilnim silikonom. U cijeni sve komplet do konačne gotovosti.
| Obračun po m¹ | m¹ | 68 | 0 | 0
| 4. Soboslikarski radovi |  |  |  | 0

## 5
Red. br. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
5. | Namještaj
5.1. | Iznošenje postojećeg namještaja i ostalih stvari iz soba za pripremu ostalih radova. Nakon završetka radova, postaviti namještaja nazad u sobe na mjesto prema dogovoru s investitorom.
| Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
5.2. | Skidanje drvenih rukohvata u hodniku. U cijenu je potrebno uključiti skidanje rukohvata, odlaganje te transport do lokalnog odlagališta otpada / centra za reciklažu.
| Obračun po m¹ - rukohvati | m¹ | 15 | 0 | 0
5.3. | Nabava i ugradnja ukrasnih panela po cijelom zidu u pločama 140x80cm s reškama 1mm vodoravno položeni. Prostor iza TV-a ostaviti bez panela. Gipskartonskim pločama obložiti 15cm od stropa udaljeno 5 cm od panela radi postavljanja LED rasvjete.
U cijenu je također potrebno uključiti postavljenje LED rasvjete 4 000 K. LED se postavlja u aluminijski okvir duž stropa plastificiran u crnu boju sa mat pokrovom.
| Obračun po m² | m² | 10 | 0 | 0
5.4. | Metalna konstrukcija. Izrada i ugradnja metalne konstrukcije debljina cijevi 3x3 cm plastificirane RAL 9005 mat boju sa PVC plastičnim čepovima crne boje za sprečavanje oštećenja poda. Za klupu koja se postavlja na radijatore cijelom dužinom dnevnog boravka. Na pročelju konstrukcije izraditi dekorativni metalni panel u antracit boji. Na konstrukciju postavlja se podloga za sjedenje koja se sastoji od ploče izvedene od materijala MDF debljine 18 mm i kvalitetne sužve debljine 5 cm koja je obložena u kvalitetnu tkaninu proclean tehnologije, sive boje. Tkanina ima otpornost na habanje 70000 obrtaja, položen test gorenja cigarete, pilling test 5, postojanost na svijetlo 4, perivo na 40 stupnjeva.
| Obračun po m¹ | m¹ | 8 | 0 | 0
5.5. | Rukohvati. Izrada i ugranja rukohvata metalne izvedebe debjina cijevi 2x2 cm plastificirane u RAL 9005 mat boju. Rukohvati se učvršćuje u zid sa 8 vijaka. Rukohvat širine 180 cm i 220 cm.
| Obračun po m¹ | m¹ | 4 | 0 | 0
5.6. | Ormar: Izrada, dobava i montaža krilnog ormara sve do pune funkcionalnosti, uključujući sav dodatni potreban okov, dimenzija (vxšxd): 215x260x60 cm. Ormar ima dvoje krilnih vrata. Unutrašnjosti ormara i police izvesti od iverala u bijeloj boji. Fronte i vidljive stranice ormara izvesti od MDF-a. Sve kantirano ABS rubnom trakom debljine 1 mm. Vrata su na kvalitetnim metalnim spojnicama s metalnom podložnom pločicom u obradi ocinčano, kut otvaranja 120°, Clip top s mogućnošću podešavanja dubine i trodimenzionalnog pomaka +/- 3 mm. Spojnice imaju ugrađen ublaživač zatvaranja. Ormar je ispunjen sa 7 polica debljine 18 mm. Perforacija za police. Ormar je postavljen na PVC nogice s mogućnošću nivelacije, min. 10 mm, visine 100 mm. Cokl ormara izvesti od MDF-a u boji kao fronte ormara. Aluminijska profil "L" ručkica za otvaranje krilnih vrata plastificirana u RAL 9005 mat. Na vrata je potrebno ugraditi poniklanu bravicu s mogućnošću zaključavanja. Duljina cilindra bravice min. 22 mm, dok je promjer cilindra min. 19 mm. Bravica mora imati dva ključa.
| Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
| 5. Namještaj |  |  |  | 0